Stargard 19.06.2010r.

ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT

I.Zamawiający

Zespół Szkół Budowlano – Technicznych

Ul. Składowa 2a

73-110 Stargard

II.Przedmiot zamówienia

1.Adres wykonania przedmiotu zamówienia:

Budynek szkoły – Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych – przy ul. Ceglanej 11 w Stargardzie

2.Opis przedmiotu zamówienia i zakres:

1/przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły ,

2/zakres robót obejmuje:

- wykonanie pomiarów,

- demontaż starych okien,

- montaż nowych okien,

- obróbka tynkarska ościeży

Do zapytania ofertowego dołączono pomocnicze rysunki techniczne –załącznik nr 7

Parter

Korytarz i 1 pomieszczenie biurowe:

Wymiary otworu w murze 245x215cm

Ilość otworów 5 szt.

U/max/ 0,9W/(m2 * K)

Materiał PCV

Kolor  biały

Uwagi – dolne skrzydła uchylne z możliwością odblokowania do pełnego otwarcia.

I piętro

Korytarz:

Wymiary otworu w murze 245x215cm

Ilość otworów 6szt.

U/max/0,9W/(m2 * K)

Materiał PCV

Kolor  biały

Uwagi – j.w

Toalety:

Wymiary otworu w murze  120 x 115cm

Ilość otworów 8 szt.

U/max/ 0,9W/(m2 * K)

Materiał  PCV

II piętro

Korytarz:

Wymiary otworu w murze 245x215cm

Ilość otworów 4 szt.

U/max/ 0,9W/(m2 * K)

Materiał  PCV

Kolor  biały

Uwagi – j.w

Wymiary otworu w murze 105x215cm

Ilość otworów    1 szt.

U/max/  0,9W/ (m2 *K)

Materiał  PCV

Kolor  biały

Uwagi – j.w

Toalety

Wymiary otworu w murze  120 x115cm

Ilość otworów 4szt.

U/max/  0,9W/(m2 *K)

Materiał   PCV

Kolor  biały

Piwnica

Szatnia, pomieszczenia klasowe:

Wymiary otworu w murze  205x145cm

Ilość otworów 9 szt.

U/max/ 0,9W/(m2 *K)

Materiał PCV

Kolor  biały

Pomieszczenia konserwatora/2/, sprzątaczek, magazyn, zaplecze klasowe ,klasa /2/,korytarz/2/

Wymiary otworu w murze  205x115cm

Ilość otworów 9 szt.

U/max/ 0,9W/(m2 *K)

Materiał  PCV

Kolor  biały

Klatki schodowe

Wymiary otworu w murze 120x115cm

Ilość otworów 6szt.

U/max /0,9W/(m2 K

Materiał  PCV

Kolor  biały

*) wymiary orientacyjne do zweryfikowania podczas wizji lokalnej

3.Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

1/Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektu w celu pomiarów, weryfikacji i uwzględnienia w wycenie wszystkich koniecznych do wykonania robót,

2/ Zamawiający nie dopuszcza w realizacji zamówienia udziału podwykonawców

3/przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich,

4/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia mienia Zamawiającego oraz przywrócenia miejsca wykonania robót do stanu pierwotnego

5/Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wyposażony w wymagane certyfikaty lub  świadectwa dopuszczenia.

4.Termin realizacji zamówienia:

1/Termin zakończenia realizacji zamówienia – maksymalnie do 31.08.2020r.

2/Terminem rozpoczęcia realizacji zadania jest dzień podpisania umowy

3/Terminem zakończenia przedmiotu umowy jest termin zgłoszenia zakończenia robót, potwierdzony podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót określają zapisy Istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy.

III.Warunki jakie musi spełniać Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1/nie podlegają wykluczeniu,

2/ spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2.Opis sposobu dokonania oceny warunków:

1/ za spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 40 000zł,

2/ za spełnienie warunku dysponowania odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi Zamawiający uzna:

a/dysponowanie przez Wykonawcę  osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w branży budowlanej oraz należącymi do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa .

b/wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  , w tym okresie zrealizował  w ramach jednego przedsięwzięcia bądź zadania inwestycyjnego roboty polegające na wymianie stolarki okiennej w budynkach użyteczności publicznej o wartości co najmniej 40 000zł.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał co najmniej jedną taką realizację.

3.Podstawy wykluczenia:

Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zaistnieją n/w przesłanki wykluczenia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1/wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,

2/wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a/ o którym mowa w art.165a, art.181-188, art.189a,art.218-221, art.228-230a,art.250a,art.258, lub art.270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny /Dz.U. poz. 553, z późn. zmianami/.

b/ o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w  art.115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny,

c/ skarbowe,

d/ o których mowa w art.9 lub art.10 z dnia 15 czerwca 1012r o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

/Dz.U. poz769/,

3/ wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo w ppkt 2,

4/wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

5/ wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,

6/wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mające mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

7/ wykonawcę, który bezprawnie wpływał  lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

8/ wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,

9/ wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

10/ wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 24 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych czy czyny zabronione pod groźbą kary /Dz.U. z 2015r., poz.1212,1844 i1855 oraz z 2016r. poz.437 i 544/,

11/wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

12/ wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne /Dz.U. z 2015r. poz. 978,1259,1513,1830 i 1844 oraz z 2016r.poz.615/ lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. –Prawo upadłościowe /Dz.U. z 2015r. poz.233,978,1166,1259 i 1844 oraz z 2016r. poz.615/,

13/wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ppkt.4, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

IV.Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą, w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

1.Wykonawcą składa  ofertę na  Formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia.

2.Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy o braku  podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.

3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, należy złożyć dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną, co najmniej 40 000 zł.

4.W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć następujące dokumenty:

1/wykaz robót /tj. opisanych w Rozdziale III pkt 2 ppkt 2 lit b/, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – załącznik nr 3 oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty te zostały wykonane z godnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź  inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

2/wykaż osób skierowanych przez Wykonawcę  do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień /tj. opisanych w Rozdziale II pkt 2 ppkt 2 lit a/ - załącznik nr 4.

5. W celu potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, należy złożyć:

1/odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji oraz

2/ oświadczenie o niezaleganiu wobec organu podatkowego z opłacaniem podatków bądź oświadczenie o zawarciu porozumienia z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, a szczególności o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik nr 5

3/ oświadczenie o niezaleganiu wobec ZU lub KRUS z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, bądź oświadczenie o zawarciu porozumienia  z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności  o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożeniu na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik nr 5

6. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji Wykonawcy w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne niż wymienione w wypisie z właściwego rejestru bądź innym dokumencie dopuszczającym Wykonawcę do obrotu prawnego.

V.Warunki płatności:

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą za realizację przedmiotu zamówienia będą dokonywane wyłącznie w walucie polskiej.

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie:

a/ faktury o, wystawionej nie wcześniej niż po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót,

3. Wynagrodzenie będzie ustalone  w oparciu o obmiar robót, przy przyjęciu cen jednostkowych robót, cen wyrobów budowlanych i pracy sprzętu oraz innych elementów ceny ofertowej, z zastrzeżeniem, że nie będzie ono wyższe aniżeli wynikające ze złożonej oferty.

4. Zamawiający zapłaci za wykonane roboty w terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury końcowej.

5. Szczegółowe warunki i zasady płatności określają Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy.

VI.Warunki i termin gwarancji:

1.Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz na wbudowane wyroby budowlane, a także 60 miesięcznej rękojmi za wady.

2. Usterki i wady ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt przy użyciu materiałów  jakościowo równoważnych.

3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i usterki możliwie szybko, bez zbędnej zwłoki, stosownie do okoliczności, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań mających na celu usunięcie awarii, wady, usterki najpóźniej w ciągu 3 dni od momentu złożenia zgłoszenia.

4. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych, bez uzyskania dodatkowego wynagrodzenia, które będą odbywać się co 12 miesięcy. Ostatni przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony nie później niż 45 dni przed upływem terminu obowiązywania gwarancji, z zastrzeżeniem, że wady i usterki ujawnione po przeprowadzeniu tego przeglądu , Wykonawca jest również zobowiązany usunąć , przed upływem terminu gwarancji.

VII.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1.Zamawiający urzęduje  w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej.

3. Zamawiający dodatkowo dopuszcza możliwość porozumiewania się za pomocą faksu / nr faksu        91 5733077/ bądź drogą elektroniczną /na adres: zsbt@list.pl/.

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia , wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, z tym zastrzeżeniem, że dokumenty należy niezwłocznie przesłać pocztą. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód prawidłowej transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.

5. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Istotnych warunków zamówienia zawartych w zaproszeniu do składania ofert.

Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na jeden dzień przed upływem terminu składania ofert, jeśli prośba wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6.Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści Istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.5.

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał zaproszenie, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego. Treść wyjaśnień staje się częścią zaproszenia.

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zaproszenia do składania ofert. Dokonaną zmianę, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Każda wprowadzona zmiana przez Zamawiającego stanie się częścią zaproszenia.

VIII.Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX.Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1.Wykonawca oblicza cenę ofert na podstawie pomocniczych rysunków technicznych /załącznik nr7/  i zweryfikowaniu podczas wizji lokalnej.

2.Przy kalkulowaniu ceny oferty Wykonawca stosuje przyjęte przez siebie stawki i narzuty.

3.Przyjęte stawki i narzuty mają charakter stały przez cały okres realizacji umowy.

4.Podstawą oceny ofert będzie cena oferty, ustalona zgodnie  z art.3 ust1 pkt1 oraz ust.2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług  z dnia 9 maja 2014r., tj. wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, która kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru/ usługi/ podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową. Cena, o której mowa, otrzymuje nazwę ”cena brutto oferty”.

5.Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

6.Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

X.Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem sposobu oceny ofert

1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

- cena  -  80%

- termin gwarancji  20%

2.Sposób dokonywania  oceny ofert:

1/maksymalną liczbę punktów dla kryterium „cena” jest liczba „ 80”

a/każda ze złożonych ofert w tym kryterium podlega ocenie wg następującego wzoru:

Lp =Cn:Cb x80pkt

Lp – liczba punktów

Cn – cena brutto najniższa spośród oferowanych

Cb – cena brutto badana

2/maksymalną liczbę punktów dla kryterium „termin gwarancji” –TG jest liczba”20”

a/termin gwarancji należy określić w miesiącach,

b/termin gwarancji oznacza termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na wykonane roboty,

c/Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres co najmniej 36 miesięcy, natomiast najdłuższy termin gwarancji musi być realny do spełnienia. Zamawiający zastrzega, że w przypadku zaoferowania terminu gwarancji dłuższego od 60 miesięcy, oferta będzie oceniana jak oferta z 60 miesięcznym okresem gwarancji,

d/liczba punktów zostanie przyznana zgodnie z niżej podanymi zasadami:

36 m-cy                           0 pkt,

od 37m-cy do 42m-cy         5pkt,

od 43m-cy do 48m-cy       10pkt,

od 49m-cy do 54m-cy       15pkt,

od 55m-cy do 60m-cy       20pkt.

3.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów uzyskanych w wyniku zsumowania punktów z kryterium „cena” i „termin gwarancji” wg następującego wzoru:

Lp=C+TG

C – liczba punktów w kryterium „cena”

TG – liczba punktów w kryterium „termin gwarancji”.

XI.Termin  związania ofertą

1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2.Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII.Termin i miejsce złożenia ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.07.2020r. do godz. 12.00 w formie pisemnej, na adres: Zespół Szkół Budowlano-Technicznych ul. Składowa 2A, 73-110 Stargard, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zsbt@list.pl

XIII.Tryb postępowania

Do niniejszego zamówienia nie znajduje zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wyłączeniem z art.4 pkt 8.

XIV.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać  dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kopię uprawnień do kierowania robotami w branży występującej w przedmiocie zamówienia osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia /Rozd.III pkt2ppkt2 lit.a/

2.Wykonawca jest obowiązany do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej przez cały okres realizacji przedsięwzięcia

XV.Pozostałe informacje

1. Oferty Wykonawców, którzy nie potwierdzą spełnienia warunków, o których mowa w Rozdziale III niniejszego zaproszenia zostaną odrzucone.

2.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, wobec których zaistniały przesłanki określone w Rozdziale III pkt3 niniejszego zaproszenia

3.Zamawiajacy zastrzega, że w przypadku, gdy cena oferty będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zaproszeniu do składania ofert, a w szczególności będzie niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, wystąpi o udzielenie wyjaśnień. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, oferta taka będzie podlegała odrzuceniu.

4.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny, zwłaszcza w sytuacji, kiedy cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie kwotę, którą Zleceniodawca może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

5.W niniejszym postępowaniu nie przysługują żadne środki odwoławcze.

XVI.Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art.13ust.1 i 2Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ /Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016r.,str.1/, dalej  „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie, ul. Składowa 2A, 73-110 Stargard, reprezentowany przez  Dyrektora Szkoły,

2.W Zespole Szkół Budowlano-Technicznych został wyznaczony Inspektor ochrony danych, kontakt e-mail: iodgrzegorzgrenda@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt.1

3.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. B i c RODO – w   z rozpatrzeniem Pana/Pani oferty, w związku z ewentualnym zawarciem i wykonaniem umowy na wykonanie zadania stanowiącego przedmiot zamówienia ofertowego oraz ewentualnej kontroli uprawnionych organów.

4.W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa q pkt.3 odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych. Zgodnie z przepisami prawa dane będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Administratora.

5.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania  archiwów zakładowych /Dz.U. z 20111r. Nr 14, poz.67 z późn. zmianami/.

6.W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

a/prawo dostępu do treści danych osobowych,

b/prawo do żądania sprostowania /poprawienia/ danych osobowych,

c/prawo do przenoszenia danych,

d/prawo do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO, tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego/

7.W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych nie przysługują Panu/Pani:

a/prawo do usunięcia danych,

b/prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie  będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

10.Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

11.Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

XVII.Osoba upoważniona do kontaktu:

Urszula Siek, adres e-mail :zsbt@list.pl, tel. 91 5733071

XVIII.Załączniki do zaproszenia:

1.Formularz oferty – załącznik nr 1

2.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2

3.Wykaz prac podobnych – załącznik nr 3

4.Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – załącznik nr 4

5.Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS oraz US – załącznik nr 5

6.Projekt umowy – załącznik nr 6

7.Pomocnicze rysunki techniczne – załącznik nr 7